## GEADAČAC
Predmjer i predračun radova
RB | OPIS POZICIJE | Jedinica | Količina | Cijena sa PDV-OM | Ukupno
| LOKACIJA; Gradačac , Kadić mahala | mjere
I | Pripremni radovi
1.. | Demontaža postojećeg privremenog jednovodnog krova (crijep,
letva i drvena konstrukcija),sa spuštanjem i odlaganjem materijala
u krugu dvorišta.
| Obračun po m2 kose projekcije. | m2 | 98.73 |  | 0
2.. | Rušenje dijela zabatnih zidova,dz=20cm,sa spuštanjem i odvozom
nastalog šuta na deponiju udaljenosti do 5km.
| Obračun po m3. | m3 | 0.61 |  | 0
| Ukupno pripremni radovi; |  |  |  | 0
II | Zidarski radovi
1.. | Nabavka materijala,doprema te zidanje zabatnih zidova d=20cm,
giter blokom u PCM 1:3:9
| Obračun po m3. | m3 | 3.82 |  | 0
| Ukupno zidarski radovi: |  |  |  | 0
III | Tesarski i krovopokrivački radovi
1.. | Nabavka,doprema,izrada i montaža drvene krovne konstrukcije od
građe četinara II klase.Montaža krovne konstrukcije obuhvata
objekat i ulaznu terasu (podest).
| Obračun po m2 horizontalne projekcije. | m2 | 111.55 |  | 0
2.. | Nabavka materijala,doprema te izrada daščanog pokova od
rendisane daske d=24mm.U cijenu uračunati i ugradnju krovne
paropropusne -vodonepropusne folije.
| Obračun po m2 kose projekcije. | m2 | 90 |  | 0
3.. | Nabavka,doprema,te pokivanje letve i kontra letve dim.3x5cm.
| Obračun po m2 kose projekcije. | m2 | 125.2 |  | 0
4.. | Nabavka materijala,doprema,te pokrivanje krova glinenim
žljebovanim crijepom.
| Obračun po m2 kose projekcije. | m2 | 125.2 |  | 0
5.. | Nabavka,doprema i ugradnja slemenjaka.Slemenjake ugraditi u
PCM 1:3:9
| Obračun po m1. | m1 | 11.5 |  | 0
6.. | Nabavka materijala,doprema te opšivanje strehe brodskim podom
sa potrebnim farbanjem odgovarajućim sredstvom (sintilazur),2x.
| Obračun po m2 kose projekcije. | m2 | 35.2 |  | 0
| Ukupno tesarski i krovopokrivački radovi: |  |  |  | 0
IV | Limarski radovi
1. | Nabavka potrebnog materijala,izrada i montaža oluka,limenih opšava
,lajsni od bojenog plastificiranog lima;
| *horizontalni oluci | m1 | 23 |  | 0
| *vertikalni oluci | m1 | 5.8 |  | 0
| *limeni opšav za dimnjak (25x25cm) -u cijenu uračunati opšav i kapa | kom. | 1 |  | 0
| *limene tkz "vjetar lajsne" | m1 | 21.77 |  | 0
| Obračun po m1 i komadu. |  |  |  | 0
| Ukupno limarski radovi: |  |  |  | 0
0

## LUKAVAC
Predmjer i predračun radova
RB | OPIS POZICIJE | Jedinica mjere | Količina | Cijena sa PDV-OM | Ukupno
LOKACIJA; Lukavac , Caparde bb
I | Pripremni radovi
1.. | Demontaža postojeće stolarije,sa odlaganjem iste u krugu dvorišta:
| vrata unutrašnja dim.90cmx205cm | kom. | 2 |  | 0
| prozor dim.55cmx60cm | kom. | 1 |  | 0
| prozor dim.140cmx120cm | kom. | 1 |  | 0
| prozor dim.330mx140cm | kom. | 1 |  | 0
Obračun po komadu.
| Ukupno pripremni radovi; |  |  |  | 0
II | Stolarski radovi
1.. | Nabavka,doprema i ugradnja unutrašnje drvene stolarije;
| vrata dim.90x205cm,D (polustaklena) | kom. | 2 |  | 0
Krilo vrata-furnirano (dekor po odobrenju nadzornog organa),
sa srednjim slojem iz papirnatog saća.Ivice zarubljene.
Dovratnik-(dekor po odobrenju nadzornog organa) iz dva dijela
i prilagodljiv je debljinama zidova .Prosječna širina zida 20cm.
Ivice zarubljene.
Vrata standardno opremljena štekom i klasičnom bravom.Okov
eloksiran.
Ugradnja vrata je suhomontažna s poliuretanskom pjenom,
bez slijepih okvira.
*Dimenzije zidarskih otvora uzeti na licu mjesta.
Obračun po komadu.
2.. | Nabavka materijala,izrada,doprema,te ugradnja vanjske PVC
stolarije;
| prozor dim.55cmx60cm | kom. | 1 |  | 0
| prozor dim.140cmx120cm | kom. | 1 |  | 0
| prozor dim.330mx140cm | kom. | 1 |  | 0
PVC profil mora sadržati minimalno 5 komora.
Termo staklo ugraditi postupkom s brtvom.
Paneli paronepropusni i otporni na pritisak vjetra.
Okovi standardni.
Polja zaokretno-otklopna
*Dimenzije zidarskih otvora uzeti na licu mjesta.
Obračun po komadu.
|  | Ukupno stolarski radovi; |  |  | 0
III | Keramičarski radovi
1. | Nabavka materijala,doprema,te lijepljenje keramičkih
pločica (prema EN 14411,BIII,Eb>10%) u odgovarajućem ljepilu.
| Podne keramičke pločice | m2 | 18.59 |  | 0
*Nakon ugradnje ker. pločica izvršiti pravilno fugiranje,te izradu
sokla zidova h=8cm.
Obračun po m2.
|  | Ukupno keramičarski radovi; |  |  | 0
IV | Izolaterski radovi
1.. | Nabavka materijala,doprema,te izrada horizontalne hidroizolacije
od bitumenskih traka V4,sa predhodnim nanošenjem hladnog
premaza (bitulita).Bitumenske trake variti sa preklopom od 10cm.
| Obračun po m2. | m2 | 44.37 |  | 0
2.. | Nabavka materijala,doprema,te izrada horizontalne termoizolacije
od stiropora d=3cm (spec.zapr.mase 18-20 kg/m3).
| Obračun po m2. | m2 | 44.37
|  | Ukupno izolaterski radovi; |  |  | 0
V | Podopolagački radovi
1.. | Nabavka,doprema,te ugradnja laminata d=8mm,sa svim potrebnim
elementima (PVC uglovi,ugaone i prelazne lajsne,podložna
izolacijska spužvica 3-5mm,.).
| Obračun po m2. | m2 | 25.78 |  | 0
| Ukupno podopolagački radovi; |  |  |  | 0
VI | Ostali radovi
1.. | Nabavka materijala,doprema,te izrada cementnog estriha (glazure)
d=4,5-5cm.U cijenu uračunati ugradnju PVC folije,dilatacijske
spužvaste trake, te ugradnju vlakana u smjesu.
| Obračun po m2. | m2 | 44.37 |  | 0
2.. | Nabavka materijala,doprema te obrada "špaletni" na novougrađenoj
vanjskoj stolariji,u PCM 1:2:6.Nakon obrade nanijeti poludisperzivnu
boju 2x.
| Obračun po m1. | m1 | 12.1 |  | 0
3.. | Nabavka materijala,doprema, te ugradnja unutarnje mineralne
strukturalne završne žbuke ( tkz "unutarnja fasada") 1,5- 2,0 mm,
sa predhodnim nanošenjem emulzije.
| *zidovi | m2 | 139.97 |  | 0
| *plafoni | m2 | 44.37 |  | 0
|  | Ukupno ostali radovi; |  |  | 0
0

## ZENICA
Predmjer i predračun radova
RB | OPIS POZICIJE | Jedinica | Količina | cijena | ukupno
| LOKACIJA; Zenica , ZavnoBiHa | mjere
I | Pripremni radovi
1.. | Rušenje postojećeg parapeta prozora,sa utovarom i odvozom
nastalog šuta na deponiju udaljenosti do 5km.
| Obračun po m3. | m3 | 0.88 |  | 0
2.. | Demontaža postojeće stolarije,sa odlaganjem iste u krugu dvorišta:
| *vrata dim.70cmx205cm | kom. | 1 |  | 0
| *prozor dim.175cmx120cm | kom. | 1 |  | 0
Obračun po komadu.
| Ukupno pripremni radovi; |  |  |  | 0
II | Stolarski radovi
1.. | Nabavka potrebnog materijala,izrada,doprema,te ugradnja PVC
vanjske PVC stolarije;
| *balkonska dvokrilna vrata dim.180cmx210cm | kom. | 1 |  | 0
PVC profil mora sadržati minimalno 5 komora.
Termo staklo ugraditi postupkom s brtvom.
Paneli paronepropusni i otporni na pritisak vjetra.
Okovi standardni.
Polja zaokretno-otklopna (jedno polje)
*Dimenzije zidarskih otvora uzeti na licu mjesta.
Obračun po komadu.
2.. | Nabavka,doprema i ugradnja unutrašnje drvene stolarije;
| vrata dim.80x205cm, L | kom. | 1 |  | 0
Krilo vrata-furnirano (dekor po odobrenju nadzornog organa),
sa srednjim slojem iz papirnatog saća.Ivice zarubljene.
Dovratnik-(dekor po odobrenju nadzornog organa) iz dva dijela
i prilagodljiv je debljinama zidova .Prosječna širina zida 20cm.
Ivice zarubljene.
Vrata standardno opremljena štekom i klasičnom bravom.Okov
eloksiran.
Ugradnja vrata je suhomontažna s poliuretanskom pjenom,
bez slijepih okvira.
*Dimenzije zidarskih otvora uzeti na licu mjesta.
Obračun po komadu.
|  | Ukupno stolarski radovi; |  |  | 0
III | Podopolagački radovi
1.. | Nabavka,doprema,te ugradnja laminata d=8mm,sa svim potrebnim
elementima (PVC uglovi,ugaone i prelazne lajsne,podložna
| izolacijska spužvica 3-5mm,...). | m2 | 22.7 |  | 0
Obračun po m2.
| Ukupno podopolagački radovi; |  |  |  | 0
IV | Keramičarski radovi
1. | Nabavka materijala,doprema,te lijepljenje keramičkih
pločica (prema EN 14411,BIII,Eb>10%) u odgovarajućem ljepilu.
| Podne keramičke pločice | m2 | 5.55 |  | 0
*Nakon ugradnje ker. pločica izvršiti pravilno fugiranje,te izradu
sokla zidova h=8cm.
Obračun po m2.
|  | Ukupno keramičarski radovi; |  |  | 0
V | Ostali radovi
1.. | Nabavka materijala,doprema te obrada "špaletni" ,u pcm 1:2:6,sa
završnom ugradnjom mineralne strukturalne žbuke.
| Obračun po m1. | m1 | 7.8 |  | 0
|  | Ukupno ostali radovi; |  |  | 0
0

## REKAPITULACIJA
| Opis | Cijena sa uračunatim PDV-om
1 | Lukavac | 0
2 | Zenica | 0
3 | Gradačac | 0
UKUPNO |  | 0